工程量清单说明

一、工程概况

- 本项目为海师宿舍楼消防验收整改项目，位于桂林洋高校区。

二、编制范围

增加室外消火栓系统、增设混凝土支墩、增加室外消火栓转换接头、增设铭牌、消防水泵房照明灯、增加消防双电源系统、增设消防水池和屋顶消防水箱设施完善、增加流量开关、试验消火栓、消防水泵房增设供水阀门锁链、锁具和标识、增设启泵按钮和消防软管卷盘、增设应急照明灯和指示灯、应急照明和疏散指示标志供电线路增设金属管保护、更换管井防火门、楼梯间配电箱防火封堵、增设斜坡及安全警示标识。

三、编制依据

- 1. 依据本项目需求清单、现场情况。

- 2.相关规范文件：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及相关条文说明、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013及相关条文说明、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013及相关条文说明、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013及相关条文说明。

- 3. 现场情况、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料、工艺标准、材料做法。

- 4. 招标文件、补充通知。

- 5. 其他有关文件、资料。

四、计量说明

- 计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程量必须达到合同

- 约定及国家现行规范要求。

- 本工程工程量清单项目的计量，除招标文件、工程量清单及合同约定外，均按照

- 本工程工程量清单中的响应项目和《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》、附录工程量计量规则进行计量。

- 本工程量清单部分项目特征描述计量方法与上述工程量计量规范附录计量规则不同之处，以清单项目特征说明为准。

五、其他相关说明

- 具体施工要求详见合同及清单。

- 施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

- 交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

- 自然地理条件：本工程位于海口市。

- 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

- 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》的规定及要求。

- 工程量清单中每一个项目，都需要填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同、施工方式及施工工艺相同）的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算。

- 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据现场情况，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以发包方与承包方签字的合同约定为准。

- 本分部分项工程量清单各细目的项目特征除合同另有约定外，均已包括了为实施和完成合同所需的劳务、材料（包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊销等）、机械、检测、质检、安装、缺陷修复保修、管理、保险、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

- 总价措施项目清单与计价表适用于以费率计价的措施项目。其中安全文明施工费不得作为竞争性费，应按建设行政主管部门发布的有关规定计入。安全文明施工费构成按建设行政主管部门发布的计价规定及计费费率计算执行执行海南省住房和城乡建设厅《关于我省建设工程安全文明施工费计取使用的通知琼建规〔2024〕3号》的规定。

- 投标人采取的措施必须满足合同、招标文件技术要求及建设行政主管部门的规定。由于投标人过失造成的政府部门罚款由投标人自行承担，招标人不予承担。

- 暂列金额 200000.00元，暂列金额由发包人掌握使用，主要用于以下内容：

14.1）经发包人批准的设计变更及工程签证；

14.2）经发包人核定工程量清单中工程量偏差；

14.3）经发包人核定的施工合同约定的其它可调整部分；

以上暂列金额，待竣工结算时，根据实际发生情况及相关签证和票据进行调整。

- 本工程无专业工程暂估价。

- 规费和税金不得作为竞争性费用。社保费费率执行《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定[2019]128号），暂按23.5%计算。实际结算时凭工程实际作业工人实际缴纳的费用，且不超定额标准，按有关规定计算。

- 工程量清单及其计价格式的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

- 清单工程量编码仅供投标人参考。分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，组价时应依据现场情况及施工规范，结合投标人现场勘察情况，综合考虑完成每项所有工序工作内容应计取的全部费用，中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。

- 工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及现场情况等结合起来查阅与理解。

- 投标人应在投标阶段踏勘现场时充分了解并考虑施工现场周边的实际情况及工程现场条件对施工的影响编制施工方案，需综合考虑施工材料的二次周转情况并作出报价。

- 工程量清单所列的工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承办人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

- 本清单中工程量为招标时预计量，工程结算的工程量以现场实际发生工程量为准，单价按中标的工程量清单中单价计取。

- 弃土场地点、清表土、建筑垃圾、生活垃圾、剥离耕作土等外弃运距，投标人经考察现场实际情况后，根据投标人自己拟定的施工方案自行考虑运距报价，其费用在相应清单项目投标报价中综合考虑，结算时不作单价调整。

- 本工程所用混凝土采用商品混凝土、运输费，投标人在投标报价中综合考虑，结算时运距的变化不作单价调整。

- 清单中项目特征未描述详尽的，投标人应结合现场情况、设计规范和相关政府部门的要求进价行报价。

- 工程量清单中以“项”计的措施费，施工期间除合同另有约定外，结算时不予调整。

- 其他项目费计量支付说明：暂列金的使用权限经发包人审批后方可使用。

- 本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

28.所有材料、金属构件、设备的运输费用、安装及脚手架等安装措施费用包含其相应项目的综合单价中，不再单独列项计量。

29.在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切因素，综合单价均不做调整，招标文件、合同另有规定的除外。

30.工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招标文件、现场情况、规范等资料要求由投标人自身综合考虑；相关资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑，均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中。

31.清单单价中，应综合考虑施工现场非正常施工因素增加的费用（如：二次搬运等）。

32.投标人须在报价中综合考虑特殊环境下比如台风天气、特大暴雨的恶劣环境下需采取的相关排水降水措施费，结算时均不做调整。

33.本工程提供的各类设备费用，包括运输、拆卸、拼装等所有费用，应包括在工程量清单综合单价的报价中，结算时不单独列项。

34.报价单位的所有项目的报价应结合本工程的实际情况和设计的有关要求，无论实际施工采用何种施工工艺，结算时均不调整报价中的单价。

35.清单项目中的材料、成品、半成品的各种制作、运输、安装等的一切损耗，应包括在报价内。

36.投标人报价时应考虑国家及省直辖市关于质量、安全、文明方面的强制性规定。

37.电缆终端头已包含铜接线端子，通孔接续管、铜接线端子不再单独列项。

38.投标人在报价时，必须自行勘察现场，了解具体设备的结构及功能，所报综合单价以后不调整。

39.投标报价须考虑进场后施工方案及设计费用。